## Muc_Luc_Metadata
BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA KỸ THUẬT TUYẾN METRO SỐ 3 HÀ NỘI (ĐOẠN S9–S12)
Dự án: Đánh giá độ nhạy và dự báo vùng ảnh hưởng lún do thi công TBM - Metro Hà Nội
Mã dự án | TBM_HANOI_EIA_SETTLEMENT_2027
Đối tượng nghiên cứu | Đoạn hầm ngầm đôi S9 (Kim Mã) - S10 (Cát Linh) - S11 (Văn Miếu) - S12 (Ga Hà Nội)
Hệ quy chiếu tọa độ | VN-2000 / UTM Zone 48N (Kinh tuyến trục 105°, vĩ độ gốc 0°); EPSG: 3405 / EPSG: 4326
Tiêu chuẩn đối chiếu | TCVN 9351:2012 (Khảo sát địa kỹ thuật), ASTM D1586 (SPT), Eurocode 7
Nguồn tài liệu gốc | Nguyen et al. (2024) [ETASR], Nguyen, Kohata & Nguyen (2024) [TCXD], Giao et al. (2020) [Springer LNCE 62]
Đơn vị nội bộ | Hệ SI chuẩn: Chiều dài (m), Ứng suất/Mô đun (kPa, MPa), Trọng lượng thể tích (kN/m³)
Quy ước dấu độ lún | Độ lún bề mặt S(x) dương biểu thị sự chuyển dịch thẳng đứng đi xuống (Settlement > 0)
Ngày lập dữ liệu | 2026-10-14
Trạng thái kiểm định | Gate 1 - Gate 3 PASSED (Baseline Frozen)
Ghi chú Audit | Các tham số giả định mô hình được bôi vàng (Audit pending) cần hiệu chỉnh khi có số liệu quan trắc hiện trường thực tế.

## Dia_Tang_BH12
ĐẶC TRƯNG ĐỊA TẦNG VÀ THAM SỐ CƠ LÝ HỐ KHOAN BH12 (ĐOẠN S11–S12)
Nguồn: Nguyen, Kohata & Nguyen (2024), Tạp chí Xây dựng số 06/2024, Bảng 2 tr. 86
STT Lớp | Tên phân tầng địa chất | Ký hiệu USCS | Độ sâu nóc (m) | Độ sâu đáy (m) | Chiều dày (m) | Chỉ số SPT (N30) | γ (kN/m³) | Mô-đun E (MPa) | Hệ số Poisson ν | Lực dính c' (kPa) | Góc ma sát φ' (°) | Cấp bằng chứng | Trạng thái Audit | Ghi chú kỹ thuật
1 | Đất đắp (Fill) | ML-CL | 0 | 2 | 2 | 5 | 17.5 | 9.25 | 0.41 | 20 | 30 | direct_table | VERIFIED | Lớp đất bề mặt, biến động theo đường phố hiện hữu
2 | Sét dẻo cứng đến rất cứng (Stiff clay) | CL-CH | 2 | 12.3 | 10.3 | 16 | 17.6 | 15.3 | 0.38 | 1 | 36 | derived_cumulative | VERIFIED | Ranh dưới cộng dồn (2.0 + 10.3 = 12.3m)
3 | Bùn sét hữu cơ dẻo mềm (Soft clay - Bùn yếu) | CH-OH | 12.3 | 25 | 12.7 | 3 | 18.1 | 7.68 | 0.35 | 1 | 36 | direct_table | AUDIT_HIGHLIGHT | Tầng đất yếu bao trùm toàn bộ không gian hầm TBM (z0=18m, D=6.3m). E rất thấp (7.68 MPa).
4 | Cát pha bụi chặt vừa (Medium dense silty sand) | SM-SC | 25 | 36.9 | 11.9 | 24 | 17.8 | 35.02 | 0.33 | 40 | 30 | derived_cumulative | VERIFIED | Nằm dưới đáy hầm
5 | Cát chứa cuội sỏi hạt mịn-thô (Gravelly sand) | SW-SM | 36.9 | 51.9 | 15 | 38 | 18.3 | 53.9 | 0.32 | 50 | 30 | derived_cumulative | VERIFIED | Tầng chịu lực sâu
6 | Cuội sỏi cấp phối kém chặt khít (Dense gravel) | GP-GW | 51.9 | 60 | 8.1 | 52 | 18.6 | 65 | 0.3 | 50 | 30 | derived_cumulative | VERIFIED | Tầng cuội sỏi Đệ tứ cổ

## Mat_Cat_S9_S10
ĐẶC TRƯNG ĐỊA TẦNG ĐẠI DIỆN ĐOẠN S9–S10 (KIM MÃ - CÁT LINH)
Nguồn: Nguyen, Bui & Nguyen (2024), ETASR 14(1), Bảng I & Hình 3a tr. 13048–13049
STT Đơn nguyên | Ký hiệu đơn vị | Mô tả thạch học đất | Phân loại USCS | Chiều dày TB (m) | Khoảng biến thiên (m) | SPT N30 TB | γ (kN/m³) | c' (kPa) | φ' (°) | E50ref (MPa) | Vị trí tương quan TBM | Cấp bằng chứng | Trạng thái Audit
1 | Backfill | Đất đắp mặt bằng đô thị | Fill | 1.93 | 1.0 - 3.5 | 4 | 18 | 10 | 20 | 8 | Nằm trên mặt đất | direct_text | VERIFIED
2 | GU1 | Sét gầy lẫn dẻo cứng / bụi | CL, CH | 5.3 | 2.0 - 12.3 | 16 | 19 | 15 | 25 | 10 | Nóc cách hầm 4-7m | direct_text | VERIFIED
3 | GU3&4 | Sét dẻo cao hữu cơ / bùn sét | CH, MH, ML | 7.74 | 1.7 - 14.9 | 4 | 18 | 10 | 20 | 7 | Phủ trực tiếp trên nóc hầm | direct_table | AUDIT_HIGHLIGHT
4 | GU5_a | Cát mịn/cát bụi rời đến chặt vừa | SC, SM, SP | 11.93 | 7.7 - 15.7 | 20 | 20 | 0 | 32 | 10 | Hầm TBM nằm trực tiếp trong tầng này | direct_table | VERIFIED
5 | GU5_b | Cát mịn/cát bụi chặt | SP, SW | 3.6 | 1.0 - 7.7 | 43 | 21 | 0 | 33 | 15 | Dưới đáy hầm | direct_table | VERIFIED
6 | GU7&8 | Cát-sỏi rất chặt | GP, SM | 8.3 | 7.4 - 8.9 | 52 | 21 | 0 | 40 | 45 | Tầng cuội sỏi chịu lực | direct_table | VERIFIED

## Thong_So_Co_Ly_Tong_Hop
BẢNG THÔNG SỐ TÍNH TOÁN ĐỊA KỸ THUẬT CHO 3 MẶT CẮT HẦM ĐÔ THỊ
Đối chiếu các thông số hình học và cơ lý phục vụ mô hình hóa lún mặt đất
Mặt cắt đại diện | Lý trình xấp xỉ | Chiều sâu tim hầm z0 (m) | Đường kính ngoài D (m) | Khoảng cách tim d (m) | Hệ số phễu lún K | Bề rộng phễu lún i (m) | Đất chủ đạo quanh hầm | Hệ số Poisson ν | Mực nước ngầm (m bgs) | Cơ sở xác định K | Trạng thái Audit
S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | Km 8+400 – Km 9+200 | 15 | 6.3 | 13 | 0.5 |  | Cát mịn chặt vừa (GU5_a) phủ sét yếu | 0.3 | 11 | Đất hỗn hợp cát pha sét dẻo (Peck 1969: K=0.4-0.6) | VERIFIED
S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | Km 9+200 – Km 10+200 | 16.5 | 6.3 | 13 | 0.55 |  | Chuyển tiếp sét dẻo cứng và cát mịn | 0.33 | 9 | Tầng chuyển tiếp địa chất đô thị cổ | AUDIT_HIGHLIGHT
S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | Km 10+200 – Km 11+500 | 18 | 6.3 | 13 | 0.6 |  | Bùn sét hữu cơ dày 12.7m (BH12) | 0.35 | 6 | Sét yếu bão hòa nước (Clough & Schmidt 1981: K=0.6-0.7) | AUDIT_HIGHLIGHT

## Audit_Nhat_Ky_Kiem_Dinh
NHẬT KÝ KIỂM ĐỊNH NGUỒN VÀ TRUY NGUYÊN CHỨNG CỨ (EVIDENCE AUDIT)
Mã kiểm định | Đối tượng tham số | Giá trị áp dụng | Nguồn dẫn chứng | Vị trí trong tài liệu | Phân loại chứng cứ | Mức độ tin cậy | Đánh giá / Phản biện của Auditor | Hành động / Yêu cầu bổ sung khi quan trắc
AUDIT-01 | Đường kính khiên đào D | 6.30 m | ADB-02, Nguyen et al. (2024) | Trang 13048, Báo cáo ĐTM 2013 | direct_text | Cao (Confirmed) | Kích thước chuẩn của khiên đào EPB Herrenknecht S-1070/1071 | Đối chiếu bản vẽ as-built thực tế vỏ hầm đúc sẵn
AUDIT-02 | Khoảng cách tim hầm đôi d | 13.0 m (12-15m) | ADB-02, Nguyen et al. (2024) | Mục I tr. 13047 | model_assumption | Trung bình (Regional) | Khoảng cách tim thay đổi cục bộ tại lối vào ga và chuyển tiếp | Cần trích xuất bản vẽ bình đồ tim tuyến CAD CP03 chuẩn
AUDIT-03 | Hệ số K tại S9-S10 | 0.50 | Peck (1969), Mair et al. (1993) | Peck tr. 231, Mair tr. 32 | derived_empirical | Khá (Literature) | Phù hợp với địa tầng cát pha sét chặt vừa | Hiệu chỉnh ngược (Back-analysis) từ mốc quan trắc bề mặt
AUDIT-04 | Hệ số K tại S11-S12 | 0.60 | Clough & Schmidt (1981) | Chương 8 TBM Soft Soil | derived_empirical | Trung bình (Literature) | Tầng bùn sét hữu cơ mềm dày 12.7m làm mở rộng phễu lún | Bắt buộc cắm dày cụm quan trắc ngang tại Quốc Tử Giám - Ga Hà Nội
AUDIT-05 | Mực nước ngầm BH12 (-6.0m) | 6.0 m bgs | Nguyen, Kohata & Nguyen (2024) | Tr. 86 bài viết TCXD | model_assumption | Thấp (Model Input) | Giá trị giả định tính toán trong bài báo, không phải số đo piezometer tại hố khoan | Lắp đặt ống đo áp piezometer đo mực nước ngầm tự nhiên và áp lực nước lỗ rỗng
AUDIT-06 | Dải tổn thất thể tích VL (0.5% - 2.0%) | 0.005 - 0.020 | Mair (1996), TCVN & Kinh nghiệm EPB | Mair et al. (1996) tr. 45 | scenario_assumption | Cao (Standards) | Bao quát toàn bộ dải thi công từ lý tưởng (<0.5%) đến gặp sự cố (>1.5%) | Ghi nhận thể tích vữa phụt chèn và thể tích đất đào thực tế của từng ring TBM